| LOGO | {{firma_unvan}} {{firma_adresi}} FIZIKSEL GÜVENLIK PROSEDÜRÜ Kapsam: Ofis alanları, sunucu odası, depo alanları ve taşınabilir ekipmanlar. |
| --- | --- |

İlgili Politika: Fiziksel ve Çevresel Güvenlik Politikası    Prosedür Kodu: BG.PRS.06    Revizyon: v1.0 – Nisan 2026

1. Amaç

{{firma_unvan}} ofis, sunucu odası ve diğer fiziksel alanlarının yetkisiz erişime, yangına, doğal afetlere ve diğer fiziksel tehditlere karşı korunmasını sağlamak.

2. Kapsam

Ofis alanları, sunucu odası, depo alanları ve taşınabilir ekipmanlar.

3. Sorumluluklar

Tesis Sorumlusu: Fiziksel güvenlik önlemlerinin uygulanması.

Sistem Yöneticisi: Sunucu odası güvenliğinden sorumlu.

4. Uygulama Adımları

4.1. Sunucu Odası Güvenliği

Sunucu odasına erişim yalnızca yetkili personel ile sınırlıdır.

Erişim kaydı (kimlik kartı, biyometrik) tutulur.

Kapı, otomatik kapanan ve kilitlenebilir özellikte olmalıdır.

Yangın söndürme sistemi (tozlu/gazlı) ve duman dedektörleri bulunmalıdır.

Isı ve nem kontrol sistemi (klima) mevcut olmalıdır.

24/7 kamera kaydı yapılmalı ve 30 gün saklanmalıdır.

4.2. Ofis Güvenliği

Ziyaretçiler giriş-çıkış defterine kaydedilir.

Ziyaretçiler refakat edilir.

Yetkisiz kişilerin hassas alanlara girişi engellenir.

Çalışan kimlik kartları görünür şekilde takılmalıdır.

Acil çıkış yolları işaretlenmeli ve engelsiz olmalıdır.

4.3. Taşınabilir Ekipman Güvenliği

Taşınabilir cihazlar (dizüstü, tablet) kullanılmadığında kilitli dolaplarda muhafaza edilir.

Cihazlar şifre veya biyometrik ile korunur.

Cihaz kaybı/hırsızlığı halinde Olay Yönetimi Prosedürü devreye alınır.

4.4. Periyodik Kontroller

Yangın tüpleri 6 ayda bir kontrol edilir.

Kamera sistemleri ayda bir test edilir.

Acil durum tatbikatı yılda bir yapılır.

5. Kayıt ve Dokümantasyon

Ziyaretçi kayıtları 6 ay saklanır.

Erişim logları 1 yıl saklanır.

Fiziksel güvenlik kontrolleri Fiziksel Güvenlik Kontrol Formu'na kaydedilir.